附件：

福建省级机关医院消防水泵采购项目报价单

| 名称 | 报价（元） |
| --- | --- |
| 消防水泵采购项目 | 小写： 大写： |
| - 参数要求： - （一）流量：13L/S； - （二）扬程：50M； - （三）功率：11KW； - （四）水泵数量：2台，一备一用； - （五）其他：11KW控制箱一备一用；带24V远程启动接口；带电接点压力开关；带消火栓按钮启动功能；水泵需选用轴流深井泵或者类似水泵以满足现场要求。 |  |
| - 备注：报价包含旧设备的拆除、清运，新设备的安装、调试及其他相关工作。 |  |

公司名称（加盖公章）

联系人：

联系电话：