附件：

福建省级机关医院消防水泵采购项目报价单

| - 序号 | - 项目名称 | - 单位 | - 数量 | - 备注 | - 含税单价（元） | - 含税总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 消防水泵 | - 台 | - 2 | - 流量13L/S、扬程50M、功率11KW，现场空间有限，需采用立式泵以满足现场需求 |  |  |
| - 2 | - 带显示屏控制柜 | - 套 | - 1 | - 11KW控制箱、带24V远程控制接口 |  |  |
| - 3 | - 法兰闸阀 | - 个 | - 2 | - DN100 |  |  |
| - 4 | - 止回阀 | - 个 | - 2 | - DN100 |  |  |
| - 5 | - XXT型可区绕橡胶接头 | - 个 | - 4 | - DN100 |  |  |
| - 6 | - 管道及配件安装 | - 项 | - 1 | - 包含其他必要的安装费用 |  |  |
| - 7 | - 旧设备拆除清运 | - 项 | - 1 |  |  |  |
| - 合计（含税价） |  |  |  |  |  |  |
| - 最终报价（小写）： - 最终报价（大写）： |  |  |  |  |  |  |

公司名称（加盖公章）：

联系人：

联系电话：