福建省级机关医院

货物和服务项目

院内询价采购文件

项目名称：助听器及验配软件等设备

项目编号：FJSJJGYY-S2021-002

采 购 人：福建省级机关医院

2020 年 3 月 25 日

目  录

- 第一章 报价人须知

第二章 询价内容及要求

- 第三章 询价文件格式

- 第一章 报价人须知

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目货物名称：助听器及验配软件等设备 项目编号：FJSJJGYY-S2021-002 |
| 2 | 资格标准： （1）凡在中国境内注册具有法人资格，有能力提供谈判货物及服务的制造商或代理商（报价人须提供有效的法人营业执照等复印件并加盖报价人单位公章），原件备查。 （2）报价人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。 （3）所投货物若属于医疗器械管理范畴，按照国家《医疗器械监督管理条例》，应符合以下标准，1、投标人为制造商的，须提供《医疗器械生产许可证》；投标人为经销商的，投标货物若属于三类医疗器械，须提供《医疗器械经营许可证》，投标货物若属于二类医疗器械，也可提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，投标货物若属于一类医疗器械，则须提供《第一类医疗器械备案凭证》或医疗器械经营许可证；2、投标货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品应取得《医疗器械注册证》(如有注册登记表应提供)。所有证件必须在有效期内。产品应取得完整《医疗器械注册证》(如有注册登记表应提供)。所有证件必须在有效期内。 （4）所投货物若不属于医疗器械管理范畴，请提供相应的材料进行说明。 |
| 3 | 报价文件请按第三章格式要求提供（包含但不限于）: 注：报价文件需胶装密封处理，提供正本一份即可，每一页必须加盖公章。 |
| 5 | 付款方式：设备安装调试验收合格一个月后采购人支付70%合同款，余款待设备验收合格并运行正常满三个月后7天内付清。 |
| 6 | 交货期：合同签订后30日内安装调试完毕交付使用。 |
| 7 | 最高限价：详见《采购项目一览表》，报价人报价超出最高限价者，按无效报价处理。 |
| 9 | 报价要求：报价人应以包括本项目所涉及的所有费用进行报价（报价包括与医院HIS系统的接口费、现场搬运或上架及运输等伴随服务、税金等一切相关费用），请潜在报价人酌情报价。 |
| 10 | 询价中标单位确定方式：按最低价中标原则评审并确定询价中标单位（如报价最低有相同的，将随机抽取确定询价中标单位）。 |
| 11 | 多家报价人提供的同一品牌同一型号，按一家报价人计算，以符合性检查合格且经评审后报价最低的报价人作为有效报价人参加评审。报价相同的，由询价小组按照技术指标优劣、服务要求响应优劣、资格条件高低、商务条件高低情况依序择优确定，其他报价无效。 |

第二章 询价内容及要求

- 一、（根据本项目实际情况，填写“采购标的”或“项目概况”）

采购项目一览表

| 序号 | 采购标的 | 数量 | 预算单价 | 预算总价（最高限价） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 助听器及验配软件 | 壹套 | 1万元 | 1万元 |
| 2-1 | 脉博血氧仪 | 贰台 | 0.75万元 | 1.5万元 |
| 3-1 | 烟雾净化器（空气消毒机） | 壹台 | 1万元 | 1万元 |

二、技术要求（以下内容不允许负偏离）

1-1助听器及验配软件技术参数：

一、配置清单：助听器3台，Hipro1个，无线编程器1个

二、助听器1

1.最大声输出≥122dB,满档声增益≥58dB.

2.等效输入噪声≤19dB。

3.听力补偿范围≤105dB。

4.频率响应范围：100-6300Hz。

5.自动识别多种声音环境及多媒体语音环境.

6.MFA双耳真无线蓝牙功能，双耳音频播放和语音通话。（苹果和安卓双平台）

7.有手机APP，可自行调节助听器。

8.无线编程。

9.IP68防水防尘。

10.可调节成多种等级供用户试听。

三、助听器2

1.最大声输出≤139dB,满档声增益≥82dB。

2.等效输入噪声≤19dB。

3.听力补偿范围≤120dB。

4.频响应范围：100-5100Hz。

5.四频率平均谐波失真≤2%。

6.验配范围：40-120 dB。

7.可调通道：≤12个。

8.独有特殊声音管理器，声音最高放大设置可达120%。

9.无线编程。

10.IP68防水防尘。

11.可调节成多种等级供用户试听。

四、助听器3

1.最大声输出≤124dB,满档声增益≥57dB。

2.等效输入噪声≤19dB。

3.听力补偿范围≤100dB。

4.频响应范围：100-7300Hz。

5.四频率平均谐波失真≤1%。

6.验配范围：20-100 dB。

7.可调通道：≤12个。

8无线编程。

9.IP68防水防尘。

10.可调节成多种等级供用户试听。

五、HIPRO参数：

1.串行USB2.0(通用串行总线)端口用于PC与HI-PRO 2之间的通信。

2.HI-PRO 2通过PC USB端口加电。

3.全面兼容现有验配软件模块。

4.可编程所有助听器。

六、无线编程器参数：

1.电源︰USB端口

2.无线︰2.4 GHz

5.支持系統︰Windows7、Windows8和Windows10

6.连接范围：3米以内

2-1脉博血氧仪技术参数：

1、重量：≤50G（不含电池和探头）

2、屏幕尺寸：≤0.96寸

3、血氧饱和度（SpO2）测量范围：35～100％ ±1%

4、脉率（PR）测量范围：25～250bpm ±2bmp

5、弱灌注测量范围： 0.5%～20%

6、佩戴方式：可佩戴在手腕

7、彩色OLED显示屏，可显示脉冲频率，脉冲强度折线图；

8、内置锂电池，充满电可以≤工作24小时；

9、蓝牙通讯，若监测不到生理信号时，自动读秒关机

10、外接血氧探头

11、数据记录可以通过APP实现储存和共享

12、标配10根血氧饱和度传感器

3-1烟雾净化器（空气消毒机）技术参数

1、进风口：φ75mm

2、输入电压：AC220v 50Hz

3、吸烟管：竹节管￠70mm*L1.3M（可360度旋转）

4、额定功率：400W

5、风速：17m/S

6、最大真空度：28Kpa

7、最大吸风量：480m³/h

8、过滤效果：0.3μm99.99%

9、噪音：＜55dB

10、重量：≤16kg

三、售后服务要求：

本次询价采购的产品的免费保修为不少于1年，自验收合格之日起算。

- 第三章 询价文件格式

福建省级机关医院

货物和服务项目

院内询价采购文件

（正本）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

报价人名称 ：

联  系  人：

联 系 电 话：

日      期 ：

目    录

1、报价一览表（如需使用耗材，必须提供耗材报价）

2、供货范围清单（服务无需提供）

3、技术和报务要求偏离表（不允许负偏离）

4、售后服务承诺

5、单位负责人授权书

6、 资格证明等文件（包括营业执照、医疗器械经营许可证、产品注册证、授权书等证明材料）

7、用户名单

8、设备彩页资料

- 一、报价一览表

- 报价人名称（公章）：                                           货币单位：元

| 序号 | 项目名称 | 型号 | 数量 | 品牌 | 单价（元） | 总价（元） | 交货期 | 保修 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 报价总价￥ （人民币 元整） |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价人代表签名（公章）：

二、供货范围清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人代表签名（公章）：

三、技术和服务要求偏离表（不允许负偏离）

| 序号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

报价人代表签名（公章）：

四、售后服务承诺

报价人代表签名（公章）：

五、单位负责人授权书

致：

我方的单位负责人        授权          为投标人代表，代表我方参加        项目（项目编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：

身份证号：

手机：

投标人代表：

身份证号：

手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

投标人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

六、资格证明等文件（包括营业执照、医疗器械经营许可证、产品注册证、授权书等证明材料）